## Φύλλο1
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 2020
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | EΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΤΛΙΕΣ 315kW ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |  | 9 | 200 | 1800
2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PLC ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
3α | TSXSZ200 TSX Micro-2 analogue output +/- 10V, 0-20, 4-20 mA |  | 1 | 847.58 | 847.58
3β | TSXAEZ414 TSX Micro -Thermocouples, temperature probes, high level |  | 2 | 1073.6 | 2147.2
3γ | TSXRKZ02 TSX Micro - mini extension rack |  | 1 | 391.79 | 391.79
3δ | TSXDSZ08R5 TSX Micro - 8 output relay |  | 1 | 360.26 | 360.26
3ε | TSXDMZ64DTK TSX Micro - 64 I/O solid state |  | 2 | 1034.66 | 2069.32
3z | TSX3721101 TSX Micro 37 21/22 PLC configurations |  | 1 | 941.75 | 941.75
4 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο9 315kW ΑΠΌ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
4α | Πλύση όλων των ηλεκτρικών και μηχανικών μερών με ειδικά χημικά υγρά |  | 1 | 4800 | 4800
4β | Αποξήρανση του στάτη στον κλίβανο
4γ | Βαφή του τυλίγματος του στάτη με βερνίκι συντηρήσεως θερμικής κλάσης F
4δ | Αντικατάσταση οπίσθιου σφαιροτριβέα NDE με αντίστοιχο ηλεκτρικά μονωμένο
4ε | Αντικατάσταση εμπρόσθιου τριβέα DE
4ζ | Ανασυναρμολόγηση του ηλεκτροκινητήρα , τελικές ηλεκτρικές μετρήσεις και δοκιμές στο δοκιμαστήριο
5 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 75kW ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΚΑΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΦΤΕΡΩΤΕΣ |  | 1 | 2200 | 2200
6 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΕΡ 75kW ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΡΚΑΡΗ |  | 1 | 1600 | 1600
7 | ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ |  | 1 | 1500 | 1500
8 | ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΠΌ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΟΤΕΡ 4Χ35 ΝΥΥ ΚΑΡΚΑΡΗ (m) |  | 140 | 25.5 | 3570
9 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΤΕΡ 75kW ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΤΗ 2 ΡΕΛΕ 37kW ΡΕΛΕ 30Kw ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 48-65Α 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ - ΡΕΛΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 10Α 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0/1 ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ START/STOP ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΙΨΗ ΤΑΣΗΣ |  | 1 | 3300 | 3300
10 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΤΕΡ 50kW ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΤΗ 2 ΡΕΛΕ 22kW ΡΕΛΕ 18,5Kw ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 37-50Α 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ - ΡΕΛΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 10Α 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0/1 ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ START/STOP ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΙΨΗ ΤΑΣΗΣ |  | 1 | 2800 | 2800
11 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΡΚΑΡΗ ΑΠΌ ΟΙΚΙΣΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (..) ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΟ |  | 1 | 1100 | 1100
12 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΝΕΣ |  | 1 | 1000 | 1000
13 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ ΦΛΑΤΖΟΤΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ |  | 2 | 900 | 1800
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  | 0
1 | Εργασία επισκευής αρδευτικού δικτύου Φ350 με θερμοκόλληση |  | 2 | 705 | 1410
2 | Εργασία επισκευής αρδευτικού δικτύου Φ280 |  | 2 | 750 | 1500
3 | Εργασία επισκευής αγωγού δικτύου Φ280 από τρυπήματα (σαμάρια ή ηλεκτροκόλληση) |  | 2 | 740 | 1480
4 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΜΕ ΖΙΜΠΟ Φ400 |  | 2 | 900 | 1800
5 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ |  | 1 | 1500 | 1500
6 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 1200 | 1200
|  |  |  | Σύνολο | 41117.9
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 9868.296
|  |  |  | Γενικό σύνολο | 50986.196

## Φύλλο 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ..Τ.Υ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 2021
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΤΛΙΕΣ 315ΚW ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ |  | 9 | 120 | 1080
2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 400V AC 20VAR |  | 10 | 151 | 1510
3 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΖΕΥΞΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 25VAR |  | 10 | 161 | 1610
4 | ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ |  | 30 | 19.8 | 594
5 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΧΑΙΡΩΤΑ 32Α |  | 30 | 5.8 | 174
6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 040BAR & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ PlC ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ Schneider |  | 1 | 1200 | 1200
7 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/84 |  | 50 | 2.5 | 125
8 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W |  | 20 | 3 | 60
9 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 100W LED ME ΑΠΟΔΟΣΗ / 10000 LUMEN - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVE |  | 6 | 120 | 720
10 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΠΌ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ UPS 600VA |  | 1 | 350 | 350
11 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΥΚΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |  | 1 | 110 | 110
12 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ UPS ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 800VA |  | 1 | 110 | 110
13 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2ΚΒ/15m |  | 1 | 237 | 237
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΕΣΗ ΓΥΦΤΙΣΑ
1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΤΕΡ 75kW ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΤΗ 2 ΡΕΛΕ 37kW ΡΕΛΕ 30Kw ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 48-65Α 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ - ΡΕΛΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 10Α 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0/1 ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ START/STOP ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΙΨΗ ΤΑΣΗΣ |  | 1 | 3300 | 3300
2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΜΟΤΕΡ 50kW ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΤΗ 2 ΡΕΛΕ 22kW ΡΕΛΕ 18,5Kw ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 37-50Α 1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ - ΡΕΛΕ ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 10Α 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ - ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0/1 ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ START/STOP ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΙΨΗ ΤΑΣΗΣ |  | 1 | 2800 | 2800
3 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ SCADA ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΣΩ Internet /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PLC - ΚΑΡΤΩΝ - ΡΕΛΕ ΛΥΓΧΝΕΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ |  | 1 | 2500 | 2500
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΒΑΨΙΜΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ |  | 1 | 660 | 660
2 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΕΣ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΙ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΕΣ - ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΚΑΨΙΜΟ ΜΠΕΤΟΥ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΌ ΠΟΡΤΕΣ (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ) |  | 1 | 1300 | 1300
3 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΜΑΛΟΥ - ΣΥΣΦΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ |  | 1 | 410 | 410
4 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ - ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΤΙΟ |  | 2 | 100 | 200
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΡΚΑΡΗ
1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΕΣ |  | 1 | 100 | 100
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1 | ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ /ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |  | 1 | 950 | 950
|  |  |  | Σύνολο | 20100
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 4824
|  |  |  | Γενικό σύνολο | 24924
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ200 ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ |  | 2 | 705 | 1410
2 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ280 ΑΠΌ ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ (ΣΑΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ) |  | 2 | 1295 | 2590
|  |  |  | Σύνολο | 4000
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 960
|  |  |  | Γενικό σύνολο | 4960
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 29884
| Ορχομενός 15-02-2021 | Ορχομενός
| Ο Συντάξας | Θεωρήθηκε |  | 2021-02-15
Η προι/νη Δ.Τ.Υ
| Γεώργιος Στάμου | Λεμονιά | Σταματάκη
| Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | Αρχιτέκτων Μηχανικός